[image: image1.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image2.png]


[image: image3.png]




TECNICA ANALITICA PARA LA DETERMINACION DE COLOR

1. PRINCIPIO DEL METODO

Se basa en que en una muestra filtrada es expresado el color en términos de absorbancia a una longitud de onda determinada, luego de ajustar el pH 9 para permitir una mayor resonancia de los dobles enlaces conjugados, y por lo tanto un incremento aparente del color.

2. APARATOS Y EQUIPOS

2.1 Pipeta automática de 1,0 a 5,0 mL.

2.2 Puntas para pipeta.

2.3 Equipo de filtración

2.4 Espectrofotómetro: use a 440 nm.

2.5 Cubetas de vidrio.

2.6 Peachimetro.

3. REACTIVOS Y SOLUCIONES

3.1 Hidróxido de sodio 0,1 N – 1 N – 5 N.

3.2 Ácido clorhídrico 0,1 N – 1 N – 5 N.

4. PROCEDIMIENTO.

4.1 Ajustar el pH de la muestra a 9, usando ácido o base según necesidad.

4.2 Filtrar la muestra a través de papel filtro GC – 50 de 47 mm. de diámetro.

4.3 Medir por espectrofotometría a 440 nm en cubeta de vidrio, usando de blanco agua.

5. CALCULOS Y RESULTADOS

Expresar color en términos: Color (VIS440) en celda 1x1 cm.

6. 
REFERENCIAS

· Chamorro, S., Hernandez, V., Monsalvez, E., Becerra, J., Mondaca, M.A., Piña, B. and Vidal, G.  2009.Detection of Estrogenic Activity from Kraft Mill Effluents by the Yeast Estrogen Screen. Bull environ contam toxicol. 84: 165 - 169.

PAGE  
1

