[image: image1][image: image2.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image3.png]




DETERMINACION DE ALCALINIDAD

1.
PRINCIPIO

La alcalinidad es función principalmente del contenido de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, pero además, los valores medidos de alcalinidad incluyen también la contribución de boratos, fosfatos, silicatos y otras bases presentes.

El método elegido para la determinación de la alcalinidad ha sido el de la valoración con H2SO4 de un volumen dado de muestra hasta pH 4,3.

2. APARATOS

2.1 Bureta de capacidad 25 ± 0,05

2.2 Peachímetro

2.3 Vasos de precipitados

2.4 Agitador magnético

2.5 Pipeta total de 20-25 mL



3.
REACTIVOS

3.1
Acido sulfúrico 0,5 N:

Colocar cuidadosamente 13,9 mL de H2SO4 concentrado en 500 mL de agua destilada, agite para disolver y afore a 1 L. En caso de ser necesaria una solución de concentración menor, diluir a partir de ésta.

4.
PROCEDIMIENTO

4.1
Tomar un volumen conocido de muestra, normalmente 20 mL (V1) y colocar en un vaso de precipitados.

4.2
Coloque el vaso sobre un agitador magnético e introduzca el electrodo del peachímetro dentro de la muestra.
4.3 Añada lentamente la solución de H2SO4 desde la bureta con constante agitación hasta pH 5,75 y registre el volumen ocupado.

4.4 Continúe adicionando H2SO4 hasta pH 4,3, registre el volumen gastado. 

5.
CALCULOS

La alcalinidad de la muestra viene dada por la expresión:

Alcalinidad Total: V x N x 50 x1000



                   V1

Alcalinidad Total: expresada en mg/L de CaCO3

V: Volumen gastado de H2SO4 en mL

N: Normalidad de H2SO4

50: Peso equivalente del CaCO3
 
V1: volumen tomado de muestra en mL

[image: image4.png]



Figura 1. Esquema de procedimiento para determinación de Alcalinidad.

Variable de control

En condiciones anaeróbicas se puede tomar la siguiente relación como variable de control.

Variable de control: V (pH= 5,75 a pH= 4,3)


          V (pH inicial a pH= 4,3)

7. REFERENCIAS
· American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), Pollution Control Federation (WPCF). 2005. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 21th ed. Washington, 2 – 27, 29.

Filtrar muestra





Tomar 20 mL de muestra





pH inicial = ?





Valorar con H2SO4





pH = 5,75





Alcalinidad Total      pH = 4,3








PAGE  
4

