[image: image1.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image2.png]


[image: image3.png]




TECNICA ANALITICA PARA LA DETERMINACION DE CLORATO.

1. PRINCIPIO DEL METODO

Consiste en hacer reaccionar el ión clorato en medio ácido con bromuro de sodio, para luego reaccionar el bromo formado con yoduro de potasio, de esta forma el yodo libre formado se valora con Tiosulfato de sodio 0,1 N, usando almidón como indicador.
2. APARATOS Y EQUIPOS

2.1 Matraz Erlenmeyer de 25 mL
2.2 Pipeta automática de capacidad de 1 – 5 mL
2.3 Puntas para pipeta.

2.4 Bureta de 10 mL
2.5 Probeta de capacidad 50 mL
2.6 Cronómetro.

3. REACTIVOS Y SOLUCIONES

3.1 Bromuro de sodio (NaBr): Pesar 10 g de Bromuro de sodio y diluir a 100 mL con agua destilada.

3.2 Yoduro de potasio (KI): Pesar 10 g de Yoduro de potasio y diluir a 100 mL con agua destilada.

3.3 Acido sulfúrico concentrado.

3.4 Tiosulfato de sodio: Diluir Na2S2O3 0,1 N a 0,0025 N, preparar cada vez que use la solución.

3.5 Almidón: Preparar una solución de almidón soluble al 1 %, para lo cual debe disolver 1 g en 100 mL de agua destilada y calentar hasta disolución.
3.6 Ácido Clorhídrico concentrado HCl.
4. PROCEDIMIENTO

4.1 Colocar 1 a 1,5 mL de muestra en un matraz Erlenmeyer de 125 mL.

4.2 Agregar 2 mL de NaBr al 10 % y 10 mL de HCl concentrado.

4.3 Agitar la muestra y dejar reposar por 5 minutos.

4.4 Adicionar 40 mL de agua destilada y luego 2 mL de KI al 10%.

4.5 Para finalizar agregar 0,5 ml de almidón y titular con Na2S2O3 0,0025N (gasto A). Realizar la titulación con una microbureta. 

5. EXPRESION DE RESULTADOS

NaClO3 (mg/L):   A x 8,345 x 0,0025N x 1000

                                                     V x 6 x 0,1


A: volumen en mL de titulación.


V: volumen en mL de muestra.
6. REFERENCIAS
· American Public Health Association (APHA), American water works association (AWWA), pollution control federation (WPCF). 2005. Standard methods for examination of water and wastewater. 21th ed. Washington 4-74. 

PAGE  
2

