[image: image1.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image2.emf]y = 0,0089x - 0,0015

R

2

 = 0,9991

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 10 20 30 40 50

Concentración (mg/L)

Abosrbancia (A)

[image: image3.png]




TECNICA ANALITICA PARA LA DETERMINACION DE SULFATO

1. PRINCIPIO DEL METODO

El ión sulfato es precipitado con cloruro de bario para formar cristales de sulfato de bario de tamaño uniforme. La absorbancia de la luz de la suspensión de sulfato de bario es medida por el espectrofotómetro y la concentración de sulfato es determinada por comparación de la lectura con una curva estándar.

2.
APARATOS Y EQUIPOS

2.1 Agitador magnético: use una velocidad constante de agitación.

2.2 Espectrofotómetro: use el equipo a 420 nm.

2.3 Cronometro.
3.
REACTIVOS Y SOLUCIONES

3.1 Sulfaver: cortar cuidadosamente y hacer reaccionar con 25 mL de muestra o estándares.

3.2 Estándar de solución de sulfato: prepare un estándar de solución de sulfato como se describe más abajo; 1 mL = 100 µg se SO4 –2.
Disolver 0,1479 g de Na2SO4 anhidro en agua destilada y diluya a 1000 mL (100 ppm).

4.
PROCEDIMIENTO.

4.1
Formación de turbidez por el sulfato de Bario: Medir 25 mL de muestra filtrada y diluida en caso de tener color (anotar el factor de dilución) en un vaso precipitado de 100 mL y adicionar el sulfaver, teniendo cuidado de no botar de estos cristales y comenzar a agitar inmediatamente. Agitar por 1 minuto a velocidad constante.

4.2
 Medición de turbidez del sulfato de Bario: después que el período de agitación ha terminado, colocar cuidadosamente la solución en la cubeta de medición a una  longitud de onda de 420 nm y medir a 5 más menos 0,5 minutos.

4.3
Preparación de la curva de calibración: estime la concentración de sulfato en la muestra por comparación de la turbidez con una curva preparada en un rango de 0 a 40 mg/L. Sobre 40 mg/L la precisión disminuye y las suspensiones de BaSO4 son menos estables.

4.4 Corrección por  color de la muestra y turbidez: corregir por color y turbidez corriendo un blanco al cual el BaCl2 no ha sido adicionado.

4.5 Mínimo detectable de concentración: aproximadamente 1 mg SO4 -2/L.

[image: image4.png]



Figura 1. Gráfico de ejemplo recta de calibrado para determinación de Sulfato.
5.
EXPRESION DE RESULTADOS

SO4- (mg/L) = Concentración (mg/L) de la curva x Factor de dilución.

6. INTERFERENCIA 

El color o materia suspendida en grandes cantidades interfieren. Algo de materia suspendida puede ser removida por filtración. Si ambos son pequeños en comparación con la concentración de sulfato, proceder como se indica en 4.4. La sílica por sobre 500 mg/L interfiere y en aguas que contienen grandes cantidades de materia orgánica puede no ser posible precipitar BaSO4 satisfactoriamente

7. REFERENCIAS

· American Public Health Association (APHA), American water works association (AWWA), pollution control federation (WPCF). 2005. Standard methods for examination of water and wastewater. 21th ed. Washington 4-188.
PAGE  
3

