[image: image1.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image2.png]


[image: image3.png]




TECNICA ANALITICA PARA LA DETERMINACION DE SOLIDOS VOLATILES.

1. PRINCIPIO DEL METODO

El residuo volátil corresponde al residuo que se ha volatilizado luego de que la cápsula que contiene los sólidos  totales ha sido expuesto a 550° C. 

2. APARATOS Y EQUIPOS

2.1 Cápsula de porcelana.
2.2 Desecador.

2.3 Balanza analítica. 

2.4 Mufla.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Ingresar la cápsula de porcelana con los sólidos totales dentro de una mufla que esté a 550°C por 30 minutos.

3.2 Apagar la mufla y esperar que la temperatura disminuya para retirar la cápsula, colocar en un desecador y pesar (registrar este peso en gramos).
4. EXPRESIÓN DE RESULTADOS

Sólidos Volátiles (g/L): (B-C) X 1000/V
Donde: 
             B: peso de la cápsula de porcelana más residuo sólido total (ST).


C: peso de la cápsula de porcelana con las cenizas.


V: volumen de muestra: medidos en mL
5. REFERENCIAS

· American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), Pollution Control Federation (WPCF). 2005. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 21th ed. Washington 2-59. 

PAGE  
2

