[image: image1.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image2.png]


[image: image3.emf]Muestra DQO (mg/L) Fenol (mg/L) 440 nm 346 nm 280 nm 272 nm 254 nm Volumen

Influente 04/10 795 175 0,400 1,280 4,120 4,610 5,350

> 10000

4160 1552 3,230 11,000 30,200 33,800 38,300 8,66

10000-5000

840 135 0,181 0,912 2,720 3,030 3,520 12,84

5000-1000

290 18 0,017 0,107 0,191 0,213 0,254 9,17

<1000

311 21 0,013 0,087 0,321 0,363 0,435 69,32

Ponderado

710 168 0,314 1,140 3,205 3,587 4,094

Diferencia (%)

11 4 21,600 11,000 22,200 22,200 23,500



TECNICA ANALITICA PARA ULTRAFILTRACION

1. PRINCIPIO DEL METODO

La determinación de ultrafiltración es un método que permite fraccionar una muestra líquida por distintas membranas para obtener muestras con distintos rangos de pesos moleculares. Consiste en la separación por tamaño molecular. 

2. APARATOS Y EQUIPOS

2.1 Sistema de ultrafiltración marca Advantec MFS Modelo KG 47

2.2 Filtros de 1000, 5000 y 10000 Da

2.3 Peachímetro

2.4 Filtros de 0,45 y 0,2 micras

2.5 Bombona de nitrógeno

2.6 Vasos de precipitados de 100 mL
2.7 Tubos para guardar muestras

3. REACTIVOS Y SOLUCIONES

3.1 Hidróxido de sodio 5 N

3.2 Bicarbonato de sodio

4. PROCEDIMIENTO

4.1.
Pre-tratamiento de la muestra.

4.1.1
Tomar 100 mL de muestra.

4.1.2
Ajustar a pH= 10 con NaOH 5 N.

4.1.3
Filtrar con filtro 0,45 micras.

4.1.4
Filtrar con filtro 0,2 micras.

4.1.5
En caso de no tener filtro 0,2 micras, realizar 3 filtraciones sucesivas de la muestra por filtro 0,45 micras hasta que la muestra quede cristalina.

4.2.
Buffer a usar.

4.2.1
Pesar 2,1 g de NaHCO3/L, disolver en agua.

Ajustar a pH= 10 con NaOH 5N.

Filtrar con filtro 0,45 micras.

4.3. Presión a usar.
4.3.1. 5 psi = 1,034 Bar. 
4.3.2. Equivalencias: 1Bar= 100Kpa, 1psi= 6,8948 Kpa, 15psi= 103,42 Kpa.

4.4. Determinación de la ultrafiltración de la muestra

4.4.1. Montar el equipo con la membrana correspondiente, inicio con 10000 

4.4.2. 
Conectar el equipo a la bombona de nitrógeno sin agregar éste todavía.
4.4.3. Añadir el volumen (registrar el volumen, 100 mL).
4.4.4. Ultrafiltrar adicionando nitrógeno hasta que sobre la membrana quede un concentrado de entre 8 y 12 mL, cortar el nitrógeno. Medir el volumen y registrar.
4.4.5. Retirar el filtro de 10000 Da y colocar la membrana de 5000 Da.
4.4.6. Colocar el filtrado de 10000 Da y ultrafiltrar por la membrana de 5000 Da y registrar el volumen retenido en éste.
4.4.7. Proceder de igual forma por la membrana de 1000 Da con el filtrado de la membrana de 5000 Da, registrar el volumen retenido y el volumen filtrado por la membrana de 1000 Da.

5. EXPRESION DE RESULTADOS

5.1
Análisis a realizar en cada fracción.

5.1.1
Demanda química de oxígeno.

5.1.2
Fenoles totales UV.

5.1.3
Color

5.1.4
Realizar estos análisis a las cuatro muestras de ultrafiltración, y a la muestra preparada previa a la ultrafiltración y realizar balance de masas.

6. EJEMPLO PRACTICO DE ULTRAFILTRACION

Tabla1. Resultado Ultrafiltración RIL.
[image: image4.png]



7. REFERENCIAS

· G.Vidal, S. Videla, and M.C.Diez, 2001. Molecular weight distribution of Pinus radiata kraft mill wastewater treated by anaerobic digestión. Bioresource Technology. 77: 183-191.
· Liane E.C. Lage, Geraldo L. Sant Anna and Ronaldo Nobrega, 1999. Molecular weight distribution of chlorolignin in bleached kraft effluent by GPC and ultrafiltration. Bioresource Technology. 68: 63-70.
PAGE  
3

